Техническое задание

На подбор водоочистного оборудования

Заказчик:____________________________________________________________________________

Тел / Факс:____________________________Контактное лицо:________________________________

Адрес объекта:_______________________________________________________________________

Необходимые данные проекта:

1.	Анализ исходной воды (обязательные показатели)*

| 1. рH, ед. рН |  |
| --- | --- |
| 2. Железо общее, мг/л |  |
| 3. Жесткость общая, мг-экв/л |  |
| 4. Марганец, мг/л |  |
| 5. Перманганатная окисляемость, мгО/л |  |
| 6. Мутность, мг/л |  |
| 7. Цветность, град. |  |
| 8. Общая минерализация (сухой остаток) , мг/л |  |
| 9. Сульфиды, мг/л |  |
| 10.Сульфаты, мг/л |  |
| 11. Щелочность мг/л |  |
| 12. Содержание растворенного кислорода |  |

2.	Анализ исходной воды (дополнительные показатели)

| 1. Нитраты, Нитриты, Азот аммонийный, мг/л |  |
| --- | --- |
| 2. Хлор общий (для хоз.-питьевых водопроводов) , мг/л |  |
| 3. Фториды (при глубине скважины свыше 60м.) , мг/л |  |
| 4. Свинец, Кадмий, Мышьяк, Ртуть (при подозрении на наличие в воде тяжелых металов), мкг/л |  |

3.	Анализ исходной воды (биологические показатели)

| 1. ОМЧ |  |
| --- | --- |
| 2. Коли формы |  |
| 3. Колифаги |  |
| 4. Сульфатредуцирующие бактерии |  |

* - при наличии копии анализа, прилагается копия. Номер протокола, исполнитель и дата исполнения:___________________________________________________________________

4. Анализ исходной воды на радиоактивность (для скважин более 100 м)

| Общая альфа-радиоактивность |  |
| --- | --- |
| Общая бета-радиоактивность |  |

5.	Параметры технического задания

5.1.	Источник воды (подчеркнуть): скважина, городской водопровод, открытый водоем

Другое:______________________________________________________________________

Глубина скважины:____________________ Срок эксплуатации:____________________

5.2.	Номинальная и максимальная производительность источника воды: _________ / ________, м3/ч

5.3.	Минимальное и максимальное давление источника воды: _________ / ________, атм.

5.4.	Тип и марка насоса________________________________________________________________

5.5.	Характеристики насоса:

MAX подача:___________м3/час, MAX напор: ______________бар

5.6.	Имеется ли гидроаккамулятор: ДА  /  НЕТ

Если есть, то какого объема(л):___________________________________________________

5.7.	Пиковый расход воды (м3/час):______________________________________________________

5.8.	Номинальное потребление воды в сутки (м3/сутки):_____________________________________

5.9.	Наличие канализации в помещении под установку: ДА  /  НЕТ

5.10.	Тип канализации: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливневка

Емкость накопителя (м3):_________________________________________________________

5.11.	Наличие электричества и розеток в помещении под установку:  ДА  /  НЕТ

5.12.	Температура воздуха в помещении под установку:  t > +3C   /   t < +3C

5.13.	Особенности помещения:_______________________________________________________ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5.14.	Тип труб в точке предполагаемой врезки системы:

Вход:_________________________________________________________________________

Выход:________________________________________________________________________

5.15.	Эксплуатировался ли водопровод до установки системы очистки:  ДА  /  НЕТ

Если эксплуатировался, то какой срок:______________________________________________

5.16.	Особенности водоподготовки (хозяйственно-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т.д.)

__________________________________________________________________________________

5.17.	Режим водопотребления (подчеркнуть): прерывистый, непрерывный

Длительность смены ________ ,ч; Количество смен ________

5.18.	Требования к очищенной воде

Нормативные документы: __________________________________________________________

Таблица параметров (если есть отличие от нормативных документов):

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |

5.19.	Приблизительный эскиз помещения под оборудование с указанием размеров, ввода, вывода воды, электричества, канализации, другого оборудования:

(по возможности приложите план помещения в формате AutoCAD)

Дата: «____»  ____________20___г.                              Подпись Клиента:_______________________